湛环建〔2021〕75号

关于湛江110千伏油库站改接入飞鼠田站线路工程环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司湛江供电局：

你单位报送的《湛江110千伏油库站改接入飞鼠田站线路工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

- 本项目途经湛江市廉江市、遂溪县，主要建设内容为：①将现有110kV油廊线改接入飞鼠田变电站形成飞油线，新建0.1km单回线路；②新建110kV坪石至长廊单回线路形成坪廊线，线路总长为30.1km，其中利用坪油线（同塔双回）、油廊（同塔双回）预留侧挂线共22.5km，利用原油廊线5.0km接入长廊站，新建单回线路2.6km，其中有0.27km在雷州青年运河饮用水源二级保护区内走线，未在保护区中立塔；③110kV飞鼠田站出线调整，新建0.1km单回线路，将备用间隔与飞廊线相连；④110kV坪石线出线调整，新建0.1km单回线路，将备用间隔与坪油线相连。项目总投资为2118万元，其中环保投资约27万元。

- 项目代码：2105-440881-04-01-787239

二、根据报告表的评价结论、技术评估意见以及我局廉江分局、遂溪分局的意见，在全面落实报告表中提出的各项污染防治、生态恢复措施，确保环境安全的前提下，项目按照报告表所列的性质、规模、地点和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

- 三、在工程设计、建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）输电线路设计和建设应严格执行国家有关技术规范和环保要求，线路路径应符合当地规划，并落实有效的电磁环境影响控制措施，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的限值要求。

（二）不得在水源保护区范围内立塔及在附近设置牵张场地。

（三）施工过程中应妥善处理弃土、弃渣，不得随意堆放和丢弃，土石方开挖应注意防范水土流失，施工结束后应及时进行生态恢复工作，防止对周围环境造成影响。

（四）该项目固体废物应按环评要求妥善处置，如实记录产生固体废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，并建立管理台账，存档备查。

（五）应做好施工扬尘、噪声的防治工作，防止施工作业和物料运输产生的扬尘、噪声对周围敏感点造成影响。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

三、项目须按有关规定取得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、若项目的性质、规模、地点或者拟采取的环境保护措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

你单位应在收到本批复后十个工作日内，将批准后的报告表送湛江市生态环境局综合执法科、廉江分局、遂溪分局，按规定接受生态环境部门日常监督管理。

（此页无正文）

市生态环境局

2021年9月27日

抄送：湛江市生态环境局廉江分局、遂溪分局，综合执法科（市生态环境综合执法支队），湛江市生态环境技术中心，核工业二七0研究（由建设单位送达）。