附件：

2021年建设工程质量检测机构“双随机、一公开”抽查存在问题

| 序号 | 被检查单位 | 存在问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东金湛工程检测有限公司 | 1.一名检测人员（杨广欣）已辞职，但未及时告知市住建局和在建设工程检测监管服务平台上删除其信息（或注明离职）。 2.混凝土后锚固件（锚检）力学性能（报告编号B-G-HGK-2020-0002）没有上传建设工程检测监管服务平台（系统对接原因）。 | 发现问题已责令整改。 |
| 2 | 广东平胜工程质量检测有限公司 | 1.一名检测人员已辞职，但未在建设工程检测监管服务平台上删除其信息（或注明离职）。 2.部分检测报告在建设工程检测监管服务平台上未显示。 3.已建立不合格台账，检测结果也通知了相应的行政主管部门，但无书面通知记录。 | 发现问题已责令整改。 |
| 3 | 徐闻县建筑工程质量监督站 | 1.样品编号为“GH-21-1671”钢筋焊接接头试验原始记录无设备信息。 | 发现问题已责令整改。 |
| 4 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 1.未按要求提供纸质版的检测人员配置表、人员检测方法明细表和检测人员的相关证书。 | 发现问题已责令整改。 |
| 5 | 湛江市港嘉工程检测有限公司 | 新增检测人员尚未告知市住建局。 2.个别委托单（KY2021-00011）未勾选检测规范，个别原始记录未标识页码。 | 发现问题已责令整改。 |
| 6 | 吴川市建设工程材料试验室 | 1.委托单（W-H-KA-2021-12188）送样人为打印签名，未手写签名。 | 发现问题已责令整改。 |