湛环建〔2021〕81号

关于湛江110千伏观桥至金湾线路工程建设

项目环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司湛江供电局：

你单位报送的《湛江110千伏观桥至金湾线路工程建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

- 一、本项目位于湛江经济技术开发区，主要建设内容为：自220kV观桥站新建1回110kV电缆线路与110kV金湾～龙潮线跳通，形成观桥站至金湾站1回110kV线路,线路长度约2.76km；在220kV观桥站站内预留场地上扩建1个110kV GIS电缆出线间隔。项目总投资为1179万元，其中环保投资为8.8万元。

- 项目代码：2012-440800-04-01-200031

二、根据报告表的评价结论、技术评估意见以及我局开发区分局的意见，在全面落实报告表中提出的各项污染防治、生态恢复措施，确保环境安全的前提下，项目按照报告表所列的性质、规模、地点和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

- 三、在工程设计、建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）输电线路设计和建设应严格执行国家有关技术规范和环保要求，线路路径应符合当地规划，并落实有效的电磁环境影响控制措施，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的限值要求。线路两侧居民点工频电场强度、工频磁感应强度限值分别执行4kV/m、100μT。

（二）施工过程中应妥善处理弃土、弃渣，不得随意堆放和丢弃，土石方开挖应注意防范水土流失，施工结束后应及时进行生态恢复工作，防止对周围环境造成影响。

（三）该项目固体废物应按环评要求妥善处置，如实记录产生固体废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，并建立管理台账，存档备查。

（四）应做好施工扬尘、噪声的防治工作，防止施工作业和物料运输产生的扬尘、噪声对周围敏感点造成影响。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

四、项目须按有关规定取得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、若项目的性质、规模、地点或者拟采取的环境保护措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

你单位应在收到本批复后十个工作日内，将批准后的报告表送湛江市生态环境局综合执法科、开发区分局，按规定接受生态环境部门日常监督管理。

市生态环境局

2021年11月8日

抄送：湛江市生态环境局开发区分局，综合执法科（市生态环境综合执法支队），湛江市生态环境技术中心，广东核力工程勘察院（由建设单位送达）。