## 第三季度
坡头区用户水龙头水质监测信息公开表(2021年第3季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 坡头区麻贯路南油四区保安亭 | 坡头区自来水有限公司 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 7月26日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标
2 | 坡头区麻贯路南油五区保安亭 |  |  |  | 2021年 7月26日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
3 | 坡头区北山路兴海实业公司印刷厂 |  |  |  | 2021年 7月26日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
4 | 坡头区南调路南油迎宾馆 |  |  |  | 2021年 7月26日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
5 | 坡头区鸡嘴山路南海美食城 |  |  |  | 202 年 7月26日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
6 | 坡头区南调路南油小车服务车队 |  |  |  | 2021年 7月26日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
7 | 坡头区南调路南佳印刷厂 |  |  |  | 2021年 7月26日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
8 | 坡头区合作路南油文体中心 |  |  |  | 2021年 7月26日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
9 | 坡头区鸡嘴山路南油三区保安亭 |  |  |  | 2021年 7月26日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
10 | 南海西部石油有限公司物业管理分公司 |  |  |  | 2021年 7月26日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
11 | 坡头区海湾南路6号大海湾海鲜酒楼 |  |  |  | 2021年 7月26日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
12 | 坡头区奥林匹克体育中心 |  |  |  | 2021年 7月26日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
13 | 湛江市坡头区麻斜街道张屋村 | 坡头区麻斜街道张屋村供水工程 |  |  | 2021-07-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
14 | 湛江市坡头区麻斜街道黄屋村 | 坡头区麻斜街道黄屋村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021-07-30 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标
15 | 湛江市坡头区南三镇田头村 | 坡头区南三镇田头村供水工程 |  |  | 2021-07-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
16 | 湛江市坡头区南三镇蓝田村委会 | 坡头区南三镇蓝田村委会供水工程 |  |  | 2021-07-30 |  | 经检测，菌落总数结果不达标 | 菌落总数270CFU/ml(标准值为≤100CFU/ml) | 煮开后方可饮用
17 | 湛江市坡头区南调街道大湾村 | 坡头区南调街道大湾村供水工程 |  |  | 2021-07-28 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
18 | 湛江市坡头区福泽自来水有限公司 | 坡头区南调街道林口村委会供水工程 |  |  | 2021-07-28 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
19 | 湛江市坡头区乾塘镇南寨村委会 | 坡头区乾塘镇南寨村供水工程 |  |  | 2021-07-28 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
20 | 湛江市坡头区乾塘镇米稔村 | 坡头区乾塘镇米稔村供水工程 |  |  | 2021-07-28 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
21 | 湛江市坡头区龙头镇叶东村 | 坡头区龙头镇叶东村供水工程 |  |  | 2021-07-27 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
22 | 湛江市坡头区龙头镇三城村 | 坡头区龙头镇三城村供水工程 |  |  | 2021-07-27 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
23 | 湛江市坡头区官渡镇岑屋垌村 | 坡头区官渡镇岑屋垌村供水工程 |  |  | 2021-07-27 |  | 经检测，结果为所检指标均达标