湛环罚字〔2022〕2号

行政处罚决定书

湛江东大肛肠医院有限公司：

统一社会信用代码：91440803MA54XWF37Q

法定代表人：贺翔

住所：湛江市霞山区椹川大道中88号

一、环境违法事实和证据

2021年3月16日，根据“双随机”抽查的工作安排，我局执法人员到位于湛江市霞山区椹川大道中88号的湛江东大肛肠医院有限公司进行现场检查。检查时，你公司正在营业，医疗废水经污水治理设施处理后排入市政管网，中科检测技术服务（湛江）有限公司监测人员在执法人员和你公司员工见证下对你公司污水排放口外排的医疗废水进行采样监测。中科检测技术服务（湛江）有限公司出具的《环境监测报告》（报告编号：HJ210326-02）显示，你公司排放的废水中粪大肠菌群数＞16000MPN/L，超过《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2规定的粪大肠菌群数排放限值（5000MPN/L）的2.2倍。以上事实，有《湛江市生态环境局霞山分局调查询问笔录》《湛江市生态环境局霞山分局现场检查（勘察）笔录》《环境监测报告》（报告编号：HJ210326-02）及现场照片等材料为证。

你公司的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条 “排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。

我局于2021年4月29日向你公司送达了《行政处罚听证告知书》（湛环罚听告字〔2021〕10号），告知违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你公司有权进行申请听证、陈述申辩。对你公司的听证申请，我局于5月17日依法公开举行听证会。你公司申辩意见如下：一是因为市政污水管道倒灌进入该公司污水处理设施的好氧池，很难控制废水处理结果，造成粪大肠菌群数超标2.2倍，属于危害轻微。二是市政污水管道倒灌问题已整改完毕，请求重新对排放的废水进行取样检测。综合上述情况，要求免于处罚。

经听证查明：你公司提供的证据不足以证明市政污水管道倒灌进入污水处理设施的好氧池，导致了污水排放口外排的医疗废水超标的结果。你公司对污水处理设施进行整改是履行法定义务，与本案不具有关联性。综上，对你公司免于行政处罚的申请不予支持。以上事实，有我局《责令改正环境违法行为决定书》[湛（霞）环限改字〔2021〕4号]、《行政处罚听证告知书》（湛环罚听告字〔2021〕10号）、送达回执及你公司的听证申请、听证笔录等证明材料为证。

- 二、行政处罚的依据和种类

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：……(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；……”的规定，鉴于你公司积极落实废水达标排放整改工作，我局决定对你公司的环境违法行为从轻处罚，处人民币壹拾万元整（¥100000）的罚款。

三、处罚决定的履行方式和期限

根据《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，限你于接到本处罚决定之日起15日内，到指定银行缴纳罚款，逾期不缴纳罚款，我局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

你如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起60日内向湛江市人民政府申请复议，也可在6个月内直接向湛江经济技术开发区人民法院起诉。

申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

联系地址：湛江市人民大道中32号

联系电话：3381650、3381651

湛江市生态环境局

2022年3月21日

公开方式：主动公开