## 第四季度
遂溪县用户水龙头水质监测信息公开表(2021年第四季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 遂城镇农林路46号新如家饭店 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2021-10-26 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标
2 | 遂城镇建设路五横梁记美食 | 遂溪粤海水务有限公司 |  |  | 2021-10-26 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
3 | 遂城镇人民路31号旺记饭店 | 遂溪粤海水务有限公司 |  |  | 2021-10-26 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
4 | 遂城镇人民路32号春桃美食坊 | 遂溪粤海水务有限公司 |  |  | 2021-10-26 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
5 | 遂城镇府前路十二横毅然早餐店 | 遂溪粤海水务有限公司 |  |  | 2021-10-26 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
6 | 遂城镇河宾路遂溪县疾控中心 | 遂溪粤海水务有限公司 |  |  | 2021-10-26 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
7 | 遂城镇农林路4号吉吉烘培饼店 | 遂溪粤海水务有限公司 |  |  | 2021-10-26 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
8 | 遂城镇府前路13号心思语蛋糕世界 | 遂溪粤海水务有限公司 |  |  | 2021-10-26 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
9 | 遂城镇府前路三横29号辉煌美食 | 遂溪粤海水务有限公司 |  |  | 2021-10-26 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
10 | 遂城镇府前路39号新禧快餐 | 遂溪粤海水务有限公司 |  |  | 2021-10-26 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
11 | 遂城镇徐屋村 | 徐屋村供水工程 |  |  | 2021-10-27 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
12 | 黄略镇平石村 | 平石村供水工程 |  |  | 2021-10-27 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
13 | 岭北镇田体村 | 田体村供水工 程 |  |  | 2021-10-22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
14 | 北坡镇水厂 | 北坡镇水厂 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2021-10-19 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标
15 | 建新镇仙岸村 | 仙岸村供水工程 |  |  | 2021-10-21 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
16 | 洋青镇水厂 | 洋青镇水厂 |  |  | 2021-10-21 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
17 | 城月镇坎塘村 | 坎塘村供水工程 |  |  | 2021-10-22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
18 | 港门镇水厂 | 港门镇水厂 |  |  | 2021-10-25 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
19 | 乌塘镇新屋仔村 | 新屋仔村供水工程 |  |  | 2021-10-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
20 | 草潭镇北灶尾村 | 北灶尾村供水工 程 |  |  | 2021-10-26 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
21 | 杨柑镇布政村 | 布政村供水工程 |  |  | 2021-10-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
22 | 江洪镇南边洋村 | 南边洋村供水工 程 |  |  | 2021-10-19 |  | 经检测， 结果为PH值、浑浊度不合格。 | PH值5.5(标准值为6.5-9.5）、浑浊度：9.42 NTU(标准值为） | 无法说明健康风险，建议加强沉淀，并煮沸后饮用
注：(1)水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。