## 第四季度
吴川市用户水龙头水质监测信息公开表(2021年第四季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 梅录街道人民西路 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾控中心 | 吴川市疾控中心 | 2021-10-20 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标
2 | 海滨街道裕海路1号 |  |  |  | 2021-10-22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
3 | 塘尾街道塘买村 |  |  |  | 2021-10-22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
4 | 海滨街道井头村 |  |  |  | 2021-10-25 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
5 | 大山江街道良发村 |  |  |  | 2021-10-25 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
6 | 梅录街道同德路10号 |  |  |  | 2021-10-26 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
7 | 博铺街道十八米路 |  |  |  | 2021-10-26 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
8 | 海滨街道清远村 |  |  |  | 2021-10-27 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
9 | 梅录街道解放中路155号 |  |  |  | 2021-10-28 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
10 | 梅录街道新建路 |  |  |  | 2021-10-28 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
11 | 黄坡镇川西中学 | 吴川市川西供水厂 |  |  | 2021-10-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
12 | 长岐镇葵根村 | 吴川市自来水公司 |  |  | 2021-10-21 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
13 | 樟铺镇大路上村 | 吴川市自来水公司 |  |  | 2021-10-21 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
14 | 塘缀镇塘缀张炎中学 | 吴川市塘缀镇自来水有限公司 |  |  | 2021-10-21 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
15 | 吴阳镇那郭垌村 | 吴川市吴阳镇自来水厂 | 吴川市疾控中心 | 吴川市疾控中心 | 2021-10-22 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标
16 | 王村港镇八十村01号 | 吴川市王村港镇农村饮水安全工程 |  |  | 2021-10-25 |  | 经检测， 结果为菌落总数超标，其他所检指标全部达标。 | 菌落总数不达标的检测值为810（标准限值为≤500） | 煮沸后饮用
17 | 覃巴镇覃华仔村 | 吴川市自来水公司 |  |  | 2021-10-25 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。
18 | 浅水镇水平垌村 | 吴川市浅水镇龙首村委水平垌村自建水塔厂 |  |  | 2021-10-26 |  | 经检测， 结果为PH值超标，其他所检指标全部达标。 | PH值不达标的检测值为6.48(标准限值为6.5～8.5） | 无法说明健康风险
19 | 振文镇水口村 | 吴川市自来水公司 |  |  | 2021-10-27 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
20 | 兰石镇兰石村 | 吴川市兰石镇自来水厂司 |  |  | 2021-10-28 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
注：(1)水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。