## 第四季度
开发区用户水龙头水质监测信息公开表(2021年第4季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 开发区东简街道水洋村 | 水洋供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 10月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为PH、总大肠菌群不合格，其他所检指标均达标。 | PH不达标的检测值4.4（标准限值6.5～9.5），总大肠菌群不达标的检测值14MPN/100mL（标准限值不得检出MPN/100m） | H不达标无法说明健康风险,建议煮沸后饮用。
2 | 开发区东山街道东坡村 | 东坡供水工程 |  |  | 2021年 10月12日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
3 | 开发区东山街道西坑村 | 西坑供水工程 |  |  | 2021年 10月14日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
4 | 开发区硇洲镇讯地仔村 | 讯地仔供水工程 |  |  | 2021年 10月15日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
5 | 开发区硇洲镇林屋村 | 林屋供水工程 |  |  | 2021年 10月15日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
6 | 开发区民安街道丹寮上村 | 丹寮上供水工程 |  |  | 2021年 10月14日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标
7 | 开发区民安街道丹寮下村 | 丹寮下供水工程 |  |  | 2021年 10月14日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标