湛环建〔2022〕26号

关于湛江110千伏廉江通威渔光互补项目接入系统工程建设项目环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司湛江供电局：

你单位报送的《湛江110千伏廉江通威渔光互补项目接入系统工程建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、本项目位于廉江市，主要建设内容为：新建1回110kV廉江通威光伏升压站至110kV高桥变电站送电线路，线路起点为110kV廉江通威光伏升压站，终点为110kV高桥变电站，新建单回电缆线路路径长约0.19km，电缆导体截面采用1×800平方毫米；110kV高桥变电站扩建110kV出线间隔1个，110kV 2M母线设备间隔1个，并完善110kV分段间隔。项目总投资为434.29万元，其中环保投资为32.3万元。

- 项目代码：2202-440881-04-01-664257

二、根据报告表的评价结论、技术评估意见以及我局廉江分局的意见，在全面落实报告表中提出的各项污染防治、生态恢复措施，确保环境安全的前提下，项目按照报告表所列的性质、规模、地点和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设和运行，从环境保护角度可行。

- 三、在工程设计、建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）应落实有效的电磁环境影响控制措施，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的限值要求。线路两侧环境敏感点工频电场强度、工频磁感应强度限值分别执行4kV/m、100μT。

（二）施工过程中应妥善处理弃土、弃渣，不得随意堆放和丢弃，电缆线路开挖应注意防范水土流失，施工结束后应及时进行生态恢复工作。

（三）应做好施工扬尘、噪声的防治工作，防止施工作业和物料运输产生的扬尘、噪声对周围敏感点造成影响。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），环境敏感点声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

四、项目须按有关规定取得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

市生态环境局

2022年5月24日

抄送：湛江市生态环境局廉江分局，综合执法科（市生态环境综合执法支队），湛江市生态环境技术中心，江西省核工业地质局测试研究中心（由建设单位送达）。