附件2：

基坑专项检查存在涉嫌违法违规行为清单

| 序号 | 工程项目 | 地址 | 责任单位 | 存在行为 | 涉嫌违反法律法规及具体条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荣基尚学花园 | 湛江经济技术开发区龙平中路9号 | 湛江市荣基建设工程有限公司 | 4月25日检查时发现，施工单位未能提供基坑支护验收记录，涉嫌违反《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第二十一条 对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。 |
| 2 |  |  | 广东天正建设 监理有限公司 | 4月25日检查时发现，监理单位未能提供基坑支护验收记录，涉嫌违反《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第二十一条 对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。 |
| 3 |  |  | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 4月25日检查时发现，21年年中基坑监测存在个别监测点水位超预警值情况，但未依规加密监测频率，无应急处置记录。，涉嫌违反《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第二十条 发现异常时，及时向建设、设计、施工、监理单位报告，建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。 |
| 4 | 广东省农垦中心医院门诊综合楼项目 | 霞山区人民大道中2号 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 4月25日检查时发现，专项施工方案实施前未按要求进行方案交底，涉嫌违反《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第十五条 专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。 施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。 |
| 5 | 金地中海锦诚花园一期项目 | 湛江市霞山 区中金路1号 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 4月25日检查时发现，专项施工方案实施前未按要求进行方案交底，涉嫌违反《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第十五条 专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。 施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。 |
| 6 | 锦绣家园 | 湛江市赤坎区高田路26号 | 广州市吉华勘测股份有限公司 | 4月25日检查时发现，深基坑监测未按监测方案执行，涉嫌违反《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第二十条监测单位应当按照监测方案开展监测，及时向建设单位报送监测成果，并对监测成果负责；发现异常时，及时向建设、设计、施工、监理单位报告，建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。 |
| 7 | 玥珑湾花园二期二区地下室 | 湛江市赤坎区调顺路22号 | 核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司 | 4月25日检查时发现，基坑监测在后期改变监测频率没在办理相关手续，涉嫌违反《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第二十条监测单位应当按照监测方案开展监测，及时向建设单位报送监测成果，并对监测成果负责；发现异常时，及时向建设、设计、施工、监理单位报告，建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。 |
| 8 | 广东南粤银行大厦工程（一期） | 湛江市经济开发区人民大道中69号 | 广州工程总承包集团有限公司 | 4月25日检查时发现，施工单位未能提供基坑支护验收记录，涉嫌违反《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第二十一条 对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。 |
| 9 |  |  | 中咨工程管理咨询有限公司 | 4月25日检查时发现，监理单位未能提供基坑支护验收记，涉嫌违反《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第二十一条 对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。 |
| 10 | 泰兴华庭 | 湛江市麻章区麻章镇金康东路67、69号 | 湛江市兴建水电有限公司 | 4月25日检查时发现，施工单位未按照基坑专项方案施工，涉嫌违反《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第十六条 施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。 因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照本规定重新审核和论证。涉及资金或者工期调整的，建设单位应当按照约定予以调整。 |
| 11 |  |  | 广东建设工程监理有限公司 | 4月25日检查时发现，施工单位未按照基坑专项方案施工，监理单位未发出停工整改及未向建设行政主管部门报告，涉嫌违反《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第十八条 监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。 |
| 12 | 徐城松子园下保障性住房（棚户区改造）建设项目 | 徐闻县徐城松子园下 | 广东强雄建设集团有限公司 | 施工单位未按要求对基坑施工实施巡视检查，涉嫌违反《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第十七条施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。 |
|  |  |  |  | 基坑支护未见验收记录，已绑扎底板钢筋，涉嫌违反《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第二十一条 对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。 |
| 13 |  |  | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 坑支护未见验收记录，已绑扎底板钢筋，涉嫌违反《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第二十一条 对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。 |
| 14 |  |  | 核工业赣州工程勘察院 | 检测报告监测项目无地下水位、支护桩倾斜、土体侧向位移，与设计图纸基坑工程监测说明、基坑监测方案不符，涉嫌违反《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第二十条监测单位应当按照监测方案开展监测，及时向建设单位报送监测成果，并对监测成果负责；发现异常时，及时向建设、设计、施工、监理单位报告，建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。 |
| 15 | 徐闻县南山镇南山小学教学 | 徐闻县南山镇南山小学校园内 | 广东恒业工程管理有限公司 | 监理单位总监理工程师未到岗，未能提供钢井架监理实施细则，涉嫌违反《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第十八条 监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。 |
| 16 | 吴川远大中心 | 湛江市赤坎区调顺东二路南侧、调顺东一路北侧、翰文东路西侧 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 基坑支护桩未按要求办理验收。涉嫌违反《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第二十一条 对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。 |
| 17 |  |  | 广东中恒达建设有限公司 | 基坑支护桩未按要求办理验收，涉嫌违反《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第二十一条 对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。 |
| 18 |  |  | 深圳市协鹏工程勘察有限公司 | 监测报告没有严格按监测方案进行，涉嫌违反《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大分部分项工程安全管理规定》 第二十条监测单位应当按照监测方案开展监测，及时向建设单位报送监测成果，并对监测成果负责；发现异常时，及时向建设、设计、施工、监理单位报告，建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。 |
| 19 | 海雅名苑 | 湛江市赤坎区康达路2号 | 湛江市住宅建筑工程公司 | 内支撑拆除工程未见技术交底，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第十五条 专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。 施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。 |
|  |  |  |  | 1号楼临时卸料平台方案未送监理审核，无交底及验收，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第十五条 专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。 施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。 第二十一条 对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。 |
| 20 |  |  | 广东和诚建投集团有限公司 | 1号楼临时卸料平台方案未送监理审核，无交底及验收，涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 第二十一条 对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。 |