关于《湛江市水网建设规划》编制情况的说明

一、制定背景和过程

加快构建国家水网,建设现代化高质量水利基础设施网络, 统筹解决水灾害、水资源、水生态、水环境问题,是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署。2022年10月,中共中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》,为国家水网的布局、结构、功能和系统集成作出顶层设计。水利部相继出台了《关于实施国家水网重大工程指导意见》《关于加快推进省级水网建设的指导意见》,要求加快构建国家水网,着力推动新阶段水利高质量发展。为贯彻落实党中央、国务院有关部署，加快构建省级水网格局，推动我省水利高质量发展，中共广东省委印发了《中共广东省委 广东省人民政府关于推进水利高质量发展的意见》（粤发〔2021〕21号），明确提出要积极构建水网格局，加快编制广东水网规划。按照中央、省的工作部署，经报市政府同意，我局牵头组织开展《湛江水网建设规划》（以下简称《规划》）的编制工作。

为完善《规划》内容，我局于4月20日致函各县（市、区）人民政府（管委会），市直各有关单位征求意见，共收到反馈意见19条，全部采纳；《规划》于5月13日通过技术评审，并于5月15日通过我局合法性审查。

二、主要内容

（一）目标

《规划》立足全面建成社会主义现代化国家新征程，以全面提升水安全保障能力为总体目标，全面构建集约高效的水资源供水保障网、安全可靠的防洪（潮）减灾网、秀水长清的绿色生态网、智能高效的智慧监管服务网，提高水网管理综合治理能力，形成“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的湛江市水网，着力解决湛江市防洪、供水、灌溉、水生态环境保护等水利服务保障问题，为推动湛江市水利现代化水平走在全省第一梯队、在全面建设社会主义现代化新征程中走在前列提供有力的水利支撑和保障。

到2035年，系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序的湛江市水网基本建成，基本形成与湛江市社会主义现代化远景目标相适应的水安全保障体系。高质量的供水保障网效益基本实现，更高标准的防洪挡潮排涝安全体系初步建成，秀水长清的绿色生态网成效显著，科技引领的水网智能化调控全面实现。

到2050年，形成和谐美丽的水生态空间格局，具备先进的水生态文明治理体系和治理能力，建成空间均衡的湛江市现代化水网，构建适应富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的水安全保障体系。

- 总体布局

以全面提升水安全保障能力为目标，构建“三纵六横、多道多渠、六枢多点”的湛江水网总体布局。构建湛江水网之“纲”：以湛江区域内具有重要水资源调配功能作用的鉴江、九洲江、遂溪河、南渡河、龙门河、大水桥河等六条主要河流；环北广东工程、鉴江供水枢纽和雷州青年运河三大引调水工程为“纲”。织密湛江水网之“目”：以湛江区域内鉴江流域塘尾和博茂、袂花江、塘缀河、沙铲河、武陵河、廉江河、土塘水、公和水、松竹河、花桥水、风朗河等主要支流行洪排洪通道；湛江市引调水工程、雷州半岛百库千塘万池输水储水网络项目等区域水资源配置工程；雷州半岛灌区、志满水库灌区、新坡水库灌区等35宗大中型灌区干支渠；湛江城乡供水网工程等输配水通道为“目”。打牢湛江水网之“结”：以鉴江水利枢纽，鹤地水库、长青水库、大水桥水库等3宗大型水库，武陵水库、龙门水库、土乐水库等23宗中型水库具有重要调蓄功能、分水功能和生态功能的水利工程为“结”。

湛江市水网总体布局简介表

| 水网布局 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水网之“纲” | 三纵 | 环北广东工程、湛江市鉴江引水工程和湛江雷州青年运河三大人工骨干输配水管线工程 | 环北部湾广东水资源配置工程也是省级水网之“一横”，干线从我省西江云浮段取水，经高州水库、鹤地水库向粤西地区湛江、茂名、阳江和云浮市调水，从根本上解决粤西四市特别是雷州半岛水资源短缺问题，惠及人口1100万人。湛江市鉴江引水工程从鉴江引水至 东海岛红星水库，解决经开区工业及生活用水问题。 湛江市雷州青年运河源于鹤地水库，经遂溪、雷州等，包括主运河、四联河、东海河、西海河、东运河、西运河等六大运河向廉江、遂溪、雷州等主要县区供水。 |
|  | 六横 | 鉴江、九洲江、遂溪河、南渡河、龙门河、大水桥河等六条主要河流 | 鉴江是省级水网之“一纵”，九洲江、遂溪河、南渡河、龙门河、大水桥河是湛江水网的水系本底、骨架，是湛江市各县区最主要依赖的天然水系。6条主要河道构建成湛江自然水网大框架。 |
| 水网之“目” | 多道 | 鉴江流域塘尾和博茂、袂花江、塘缀河、沙浐河、武陵河、廉江河、土塘水、公和水、松竹河、花桥水、风朗河等主要支流行洪排洪通道 | 湛江六大天然水系主要支流及其他 独流入海河流 |
|  | 多渠 | 区域水资源配置工程、大中型灌区干支渠、城乡供水网工程、水系连通工程等输配水通道 | 区域内主要的骨干渠系和主要输配 水通道 |
| 水网之“结” | 六枢 | 鉴江水利枢纽、鹤地水库、大水桥水库、长青水库等4座流域控制性大型水利工程和龙门水库、武陵水库等2座拟扩建至大型水库工程 | 湛江水网的水资源调配控制枢纽 |
|  | 多点 | 以合流水库、红星水库、罗马坛水库、曲江水库、板桥水库、合溪水库等重点水源工程为重要调蓄节点 | 湛江水网的调控结点 |

- 投资匡算

初步匡算，全市水网建设规划总投资1431.08亿元，涉及项目148宗。其中供水保障网项目投资871.49亿元，防洪（潮）减灾网项目投资162.66亿元，绿色生态网项目投资373.93亿元，智慧监管服务网项目投资23.00亿元。三、下一步工作计划

下一步我局将加快《规划》编制进度，尽快上报市政府审议后印发实施。