湛江市建筑节能施工图设计说明专篇（公共建筑）

一、设计依据

| 1.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 | 10.《通风机能效限定值及能效等级》 GB 19761-2020 |
| --- | --- |
| 2.《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020 | 11.《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455-2019 |
| 3.《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016 | 12.《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 |
| 4.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008 | 13.《建筑采光设计标准》GB 50033-2013 |
| 5.《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 | 14.《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 |
| 6.《民用建筑能耗标准》GB/T 51161-2016 | 15.《电力变压器能效限定值及能效等级》 GB 20052-2020 |
| 7.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 7106-2019 | 16.《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010 |
| 8.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012 | 17.《广东省建筑反射隔热涂料应用技术规程》DBJ 15-75-2010 |
| 9.《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 GB 19762-2007 | 18.国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件 |

二、工程概况

1. 项目名称：

建筑物外形及朝向示意图：

建设地点：

2.项目用地面积：           m2；建筑高度：         m；

项目建筑面积：地上：         m2，地下：         m2；

项目建筑层数：地上：        层，地下：           层；

- 主要建筑功能：

□办公建筑  □旅馆建筑  □学校建筑  □商场建筑

□综合性单体建筑  □其他

4. 绿色建筑等级 □基本级 □一星级 □二星级 □三星级

5. 结构类型：

6. 是否有旧建筑：□有   □无

7. 建筑物外形及朝向示意图：

- 节能计算软件及版本

□广东省建筑科学研究院《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》节能设计综合评价软件 版本：

□清华斯维尔建筑节能计算分析软件                                  版本：

□PKPM建筑节能计算分析软件PBECA                                版本：

□天正建筑节能计算分析软件TBEC(广东版)                            版本：

□其他：

- 节能评定结果

表4.1 节能设计评定结果表

| □符合规定性指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □通过权衡判断，满足节能设计要求 | 评价指标 | 参照建筑 | 设计建筑 |
|  | 空调采暖年耗电量（kWh/m2） |  |  |

- 建筑节能热工设计

- 外墙及外挑楼板热工性能：

外墙外表面平均太阳辐射吸收系数：ρ≤

外墙平均传热系数K：    W/(m2·K) 平均热惰性指标D：

表5.1 外墙热工性能表

| 部位 |  | 主要构件材料名称 |  | 厚度 (mm) | 干密度ρ (kg/m3) | 设计选用导热系数λ(W/m·K) | 蓄热系数S(W/m2·K) | 导热蓄热修正系数 | 热阻R (m2·K/W) | 传热系数K (W/m2·K) | 热惰性指标D | 使用位置 (朝向、部位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙 | 由外到内 | 类型 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热桥 | 由外到内 | 梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砼墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）外墙的平均传热系数为包括结构性热桥在内的平均值Km

表5.2 外挑楼板热工性能

| 主要构造材料 （由外到内） | 厚度（mm） | 导热系数λ （W/m·K） | 蓄热系数S （W/m2·K） | 传热系数K （W/m2·K） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、外窗（包括透明幕墙）、玻璃门及天窗

外窗有效通风换气面积：最不利房间位置、名称    ；其外窗（包括阳台门）的有效通风换气面积A     ；该房间外墙面积B     ；该房间外窗总面积C     ；A/B=    （甲类公共建筑）； A/C=    （乙类公共建筑）。

表5.3 门窗包括(透明幕墙)材料热工性能

| 类型 | 窗框型材类型 | 玻璃名称、规格(厚度、颜色) | 玻璃可见光透射比 | 玻璃遮蔽系数 | 玻璃太阳得热系数SHGC | 窗太阳得热系数SHGC | 窗传热系数(W/m2·K) | 安装 朝向 | 安装 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幕墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 透明外门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.4 外窗（包括阳台门）、透明幕墙气密性能

| 层数 | 要求 |
| --- | --- |
| 1~9层 | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》(GB 7106-2019)规定的 级。 |
| 10层及以上 | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》(GB 7106-2019)规定的 级。 |
| 透明幕墙的气密性不低于《建筑幕墙》GB/T 21086-2007规定的 级 |  |

表5.5 窗墙面积比

| 朝向 | 窗面积(m2) | 窗墙面积比 |
| --- | --- | --- |

表5.6 天窗热工性能

| 窗框及玻璃名称、规格 | 玻璃遮蔽系数Se | 玻璃太阳得热系数SHGC | 窗太阳得热系数SHGC | 窗传热系数K（W/m2·K） | 面积(m2) | 占屋顶总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、屋面热工性能

屋面外表面平均太阳辐射吸收系数：ρ≤     ；

屋面平均传热系数K：     W/m2·K；平均热惰性指标D：       ；

屋面保温层的设计厚度：        mm；节能计算厚度：         mm

表5.7 屋面热工性能表

| 屋面类型 | 主要构造材料名称 | 厚度 (mm) | 干密度ρ (kg/m3) | 设计选用导热系数λ (W/m·K) | 蓄热系数S(W/m2·K) | 导热蓄热修正系数 | 热阻R (m2·K/W) | 传热系数K(W/m2·K) | 热惰性指标D | 面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）倒置式屋面保温层的设计厚度应按计算厚度增加25%取值。

六、采暖、通风和空调节能设计

- 采用集中式空调方式或户式（单元式）空调或者多联机空调时，空调设计必须进行逐项逐时的负荷计算。空调设计逐时负荷最大值（计算值）为    kW。

- 采暖、通风空调设计中冷热源设备的选择和末端设备的选用应符合节能标准要求。

表6.1 空调设备及系统性能参数表

| 空调设备类别 | 设备具体类型 | 台数 | 设计制冷（热）量kW | 能效比（性能系数） |  | IPLV或IPLV(C) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 |
| □分体式 |  |  |  |  |  |  |  |
| □单元式 |  |  |  |  |  |  |  |
| □多联机 |  |  |  |  |  |  |  |
| □集中式 |  |  |  |  |  |  |  |
| □集中供冷 |  |  |  |  |  |  |  |
| □集中供热 |  |  |  |  |  |  |  |

3、采用集中供冷方式的建筑，其冷量计量方式：

采用集中供热方式的建筑，其热量计量方式：

4、有集中热水需求的公共建筑，采用的空调废热回收方式：

5、采暖、通风空调设计中自控技术或其他节能措施的应有情况：

6、风道系统单位风量耗功率：                 空调冷热水系统耗电输冷比：

七、照明节能

公共建筑公共部位应当按照、使用节能灯具和电气控制装置。

表7.1 公共建筑照明设计

|  | 房间或场所 | 照明光源类型 | 照明灯具类型、效率 | 镇流器 类型 | 照明功率密度（W/m2） | 对应照度（LX） | 照明控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共建筑 |  |  |  |  |  |  |  |

- 分项计量要求

表8.1 公共建筑用电分项计量设计

|  | 暖通空调系统 | 照明插座系统 | 电梯 | 动力系统 | 其他（） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量措施 | □有 □无 | □有 □无 | □有 □无 | □有 □无 | □有 □无 |  |
| 计量点 | □集中 □末端□分区 □分层 □其他 | □集中 □末端□分区 □分层 □其他 | □集中 □末端□分区 □分层 □其他 | □集中 □末端□分区 □分层 □其他 | □集中 □末端□分区 □分层 □其他 |  |

- 可再生能源应用

可再生能源应用类型及安装容量：（如太阳能光热、光电、地源热泵等）

十、节能措施及材料送检要求

1、建筑节能工程进场材料应严格按照《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB 50411-2019）及《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》（DBJ 15-65-2021）的要求进行抽样送检复验，其性能指标应符合设计要求，并应在施工前由监理人员督促施工单位抽样送检合格并签字；

2、节能工程必须按照《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB 50411-2019）及《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》（DBJ 15-65-2021）的要求进行分部工程验收，并送市墙体材料革新与建筑节能管理办公室备案；

3、主要送检材料与要求

1）外墙热工性能表5.1中的填充墙主材的导热系数，保温材料导热系数、密度、抗压强度须进行抽样送检，各项参数应符合该产品对应的产品标准规定的数值。

2）外墙及屋面外饰面达到浅色外饰面要求时，须进行抽样送检，检测太阳辐射吸收系数；

3）门窗及天窗中各类玻璃的遮阳系数和可见光透过率须进行抽样送检，其中遮阳系数不应大于设计计算值，可见光透过率不应小于设计计算值，中空玻璃的露点须进行抽样送检；

4）屋面构造做法表5.8中的隔热材料的导热系数、密度、抗压强度须抽样送检，各参数应符合该产品标准规定的相关数值。